TO：貴公司  總經理

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

案  例  宣  導     97.02.29

＜基隆社區一氧化碳中毒 三死二傷＞ 資料來源：2008/02/28 中央社 壹、案情說明： 基隆樂利三街「天驕社區」於02/28日發生罕見的集體一氧化碳中毒死亡案件，警方調查，疑似十三樓的住戶洗澡時，瓦斯燃燒不完全，瓦斯順著管線竄到十四、十五樓，造成~十三樓：一對男女喪命、十四樓：母親死亡、小兒子昏迷；十五樓：一名老翁昏迷，總計三死兩傷。 貳、解析與建議： 一、消防人員表示~趕到十三樓案發現場，發現該住戶熱水器尚在持續燃燒中，此外社區頂樓的通風口亦被鐵片封住，初步研判極有可能因為一氧化碳無法正常排出，沿著通風管線溺溢至其它樓層住戶，造成集體中毒意外。 二、對各會員公司之建議~ （一）要求各派駐社區之總幹事，立即至大樓頂樓全面檢查，確認通風口有否被封住情事？並請保全員執行巡邏勤務時，應將本項列為巡檢項目重點之一。 （二）洽請社區簽約廠商，立即派員全面檢測社區新鮮風車、鼓風機、瓦斯漏氣自動警報器、瓦斯自動遮斷器等項消防、送排風設備，功能是否正常？列為歷次設備週期保養、維護 、檢查項目之一、並填載於記錄內備查。 （三）以委員會名義製發公告，呼籲住戶~ ＊瓦斯熱水器，絕對不可安裝於戶內，另人員外出應關閉總開關，以免瓦斯外洩，造成危安事件。 ＊為維護自身安全，縱使天氣寒冷，使用瓦斯熱水器洗澡，窗戶仍不宜完全緊閉，以免通風不良，影響安全。 理事長 許德康

連絡人：總幹事楊祥堅   地址：台北市忠孝東路五段244號6樓

電話：2345-4335         網址：www.taipeibma.org.tw

傳真：2345-7896         e-mail：taipeibma@yahoo.com.tw